附件1：六安技师学院医疗卫生用品类耗材及设备采购需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用橡胶手套 | 中号，每盒100支 | 2 | 盒 |  |
| 2 | 水银血压计 | 水银台式 | 15 | 个 |  |
| 3 | 听诊器 | 铝合金听头、PVC导管 | 15 | 个 |  |
| 4 | 水银温度计 | 小号水银体温计 | 50 | 支 |  |
| 5 | 白大褂（长款上衣➕护士帽）衣服需印字“六安技师学院” | 女士L两套、XL一套；男士3XL两套、2XL一套、L一套 | 7 | 套 |  |
| 6 | 白色洞洞鞋 | EVA材质 37码x1、38码x2、41码x1、42码x2、43码x1 | 7 | 双 |  |
| 7 | 心电图机纸 | 210mm*20m | 50 | 卷 |  |
| 8 | 输液架 | 不锈钢三脚4钩 | 15 | 个 |  |
| 9 | 采血垫枕 | 25＊15＊5cm | 20 | 个 |  |
| 10 | 免洗手消液 | 500ml含表面活化剂、芦荟提取物、柠檬酸、苯扎溴铵500G | 50 | 瓶 |  |
| 11 | 免洗手消液挂架 | 铁挂架 | 20 | 个 |  |
| 12 | ABO血型试剂卡 | 含采血针、酒精棉 | 200 | 个 |  |
| 13 | 医用护理床垫 | 双摇床垫6cm厚度 90X190 | 20 | 个 |  |
| 14 | 小包医用棉签 | 4支/袋 灭菌级 | 600 | 袋 |  |
| 15 | 护理床单四件套 | 0.9m*2m 需加印“安徽六安技师学院”字样 | 20 | 套 |  |
| 16 | 无菌三叉钳 | 25×7.5cm，304不锈钢材质 | 15 | 支 |  |
| 17 | 无菌卵圆钳 | 25×7.5cm，304不锈钢材质 | 15 | 支 |  |
| 18 | 无菌长镊子 | 160mm，304不锈钢材质 | 15 | 支 |  |
| 19 | 无菌短镊子 | 125mm，304不锈钢材质 | 15 | 支 |  |
| 20 | 无菌治疗碗 | 14cm，304不锈钢材质 | 15 | 个 |  |
| 21 | 无菌弯盘 | 18.5×11.5×2cm，304不锈钢材质 | 15 | 个 |  |
| 22 | 无菌罐 | 8×8cm，304不锈钢材质 | 15 | 个 |  |
| 23 | 无菌包布 | 双层60×60cm，纯棉 | 120 | 个 |  |
| 24 | 化学指示胶带 | 200片 | 200 | 卷 |  |
| 25 | 无菌手套 | 100包/一盒/6.0，乳胶材质 | 10 | 盒 |  |
| 26 | 无菌手套 | 100包/一盒/7.0，乳胶材质 | 10 | 盒 |  |
| 27 | 无菌手套 | 100包/一盒/8.0，乳胶材质 | 10 | 盒 |  |
| 28 | 隔离衣 | 均码，棉麻材质 | 30 | 套 |  |
| 29 | 医用洗手刷子 | 双面，木柄塑料刷头 | 30 | 个 |  |
| 30 | 输液架 | 153×38cm，304不锈钢材质 | 30 | 个 |  |
| 31 | 滑石粉 | 300g/瓶 | 100 | 瓶 |  |
| 32 | 镊子筒 | 6.5×16cm，304不锈钢材质 | 30 | 个 |  |
| 33 | 纱布 | 5×7cm | 100 | 卷 |  |
| 34 | 医用脱脂棉球 | 100粒/袋 | 100 | 袋 |  |
| 35 | 血管钳 | 125mm，304不锈钢材质 | 30 | 支 |  |
| 36 | 尿酸检测仪 | 含试纸100张 | 2 | 盒 |  |
| 37 | 血糖仪 | 含试纸100条 | 2 | 盒 |  |
| 38 | 医用酒精棉片 | 75%酒精 6CM*3cm 50片/盒 | 20 | 盒 |  |
| 39 | 医用处方笔蓝色 | 0.5毫米签字笔，24支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 40 | 医用处方笔红色 | 0.5毫米签字笔，24支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 41 | 一次性CPR训练屏障消毒面膜 | 尺寸：20±5cm*30±5cm，材质：无菌无纺布+PVC环保薄膜，独立小包装，50片每盒 | 210 | 盒 |  |
| 42 | 医用三角绷带 | 尺寸：100±10cm*100±10cm*130±10cm，材质：无纺布或纱布，独立小包装， | 200 | 袋 |  |
| 43 | 弹力绷带 | 宽度7~8cm，单卷长度不小于4.2米，独立小包装，高弹力，自带粘性 | 200 | 卷 |  |
| 44 | 橡胶止血带 | 独立包装袋，每袋长度不小于2.5m，内径6mm，外径9mm，高弹性橡胶或乳胶材质 | 20 | 袋 |  |
| 45 | 心肺复苏假人肺袋气囊 | 教学假人通用款 | 10 | 个 |  |
| 46 | 口罩 | 规格：医用防尘口罩材质：3s无纺布 | 300 | 个 |  |
| 47 | 除颤仪多功能电极片 | 除颤、起搏、监护、心脏复率，适用迈瑞除颤仪MR62 | 2 | 套 |  |